| 天净沙系列 | CAT#:14-30280 低温运输，-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 人疱疹病毒8型染料法荧光定量PCR试剂盒 Human Herpesvirus-8 SYBR qPCR Kit |
|  | 使用手册V1.0 |
| 北京天恩泽基因科技有限公司 北京市海淀区上地信息路26号北京市留学人员海淀创业园中关村创业大厦506 网址：www.tiandz.com；电话：400-6765278；电邮：order@tiandz.com |
| 产品及特点 | 人疱疹病毒8型（Human Herpesvirus-8，HHV-8) 会引起人类的原发和继发感染，原发感染在儿童中多见，水痘的出疹突发，常出现红色皮疹或斑疹，继续发展为成串水疱、脓疱，最后结痂。病情一般较轻，但偶可并发间质性肺炎和感染后脑炎。该病毒对人体健康造成严重损害，因此快速检测人疱疹病毒8型具有重要意义。为此本公司开发了简单快捷的人疱疹病毒8型染料法荧光定量PCR检测试剂盒，它具有下列特点： 即开即用，用户只需要提供病毒样品。 根据人疱疹病毒8型保守序列设计的专一性引物，与相关病毒无交叉反应。 灵敏度可以达到几百拷贝/反应。 一管式荧光定量PCR检测，避免后续污染。 本试剂盒足够50次20μL反应体系的荧光定量PCR。 本产品只适用于科研，不能用于临床诊断。 |
| 规格及成分 | 成分 编号 十孔盒包装 2×qPCR MagicMix 90408 500μL（棕色管） 荧光PCR专用模板稀释液 180701 1 mL（黄盖） 人疱疹病毒8型染料法qPCR引物混合物 14-30280yw 100μL（白盖） 人疱疹病毒8型染料法qPCR阳性对照 (1×10E8 拷贝/μL) 14-30280pc 50μL（黄盖） 天净沙核酸释放剂（试用装） 61202 20次（1 mL，绿盖） 使用手册 14-30280sc 1份 |
| 运输及保存 | 低温运输、-20℃保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | DNA模板、10×ROX（根据机型决定，具体见使用方法）。 |
| 使用方法 | 一、稀释PCR阳性对照（以10E2-10E7拷贝/μL这6个10倍稀释度为例） 注意：由于标准品浓度非常高，因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行，千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分）。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供可以直接使用的DNA片段作为阳性对照。 标记6个离心管，分别为7，6，5，4，3，2。 用带芯枪头分别加入45 μL荧光PCR专用模板稀释液（最好用带芯枪头，下同）。 在7号管中加入5 μL 1×10E8拷贝/μL 的阳性对照，充分震荡1分钟，得1×10E7拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。 换枪头，在6号管中加入5 μL 1×10E7拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得1×10E6拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。 换枪头，在5号管中加入5 μL 1×10E6拷贝/μL的阳性对照到5号管中，充分震荡1分钟，得1×10E5拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。 重复上面的操作直到得到6个稀释度的阳性对照。放冰上待用。 二、样品DNA的制备 如果有N个样品，必须设置N+2个提取，多出的一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用10μL上步制备的PCR阳性对照的第4号（浓度为1×10E4 拷贝/μL，10μL相当于1万拷贝）或第5号（浓度为1×10E5 拷贝/μL，10μL相当于10万拷贝）再加上一定量的水使总体积跟每次制备要求的体积一样，以此作为PC。另外用水作为NC。如果每次制备需要200μL样品，则PC和NC的体积也必须是200μL。 用自选方法纯化样品的DNA，本试剂盒跟市场上大多数病毒DNA提取试剂盒兼容。也可以选购本公司的一管式病毒DNAout或其升级版柱式病毒DNAout。本试剂盒免费赠送20次免核酸提取的天净沙核酸释放剂，其使用手册可从本公司网站www.tiandz.com通过搜索产品名称天净沙核酸释放剂或产品编号61202下载。 三、设置qPCR反应（20 μL体系，在样品制备室进行） 如果做定量分析并且只做1次重复，则标记N+9个PCR管，其中N+2个用于上步得到的N+2个样品，1个用于PCR阴性对照，6个用于标准曲线。如果做定性分析，并且只做1次重复，则标记N+4个PCR管，其中N+2个用于上步得到的N+2个样品，1个用于PCR阴性对照（用水做模板），1个用于PCR阳性对照（用第4号阳性对照稀释液，浓度为10000拷贝/μL）。下面只描述定量分析的步骤，定性分析只是把6个标曲反应缩减成1个，其余不变。 在标记管中按下表加入各成分（本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照，并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后最后加）： 成分 样品管 N+2个 PCR阴性对照管 PCR阳性 对照管（2-7管） 2×qPCR MagicMix 10 μL 10 μL 各10 μL 人疱疹病毒8型染料法qPCR引物混合液 2 μL 2 μL 各2 μL 自备10×ROX (见注) 2 μL 2 μL 各2 μL N+2待测样品DNA模板 6 μL 不加 不加 第7步所得PCR阳性对照 稀释液（2-7号） 不加 不加 各6μL（2号样到2号管，3号样到3号管…） 注:仅ABI7500、7700和7900仪器需要使用ROX作为对照，其他荧光PCR仪器（如iCycler IQ、MJ Option、MJ Chromo4、MX3000、MX4000、RotorGene 3000、RotorGene 6000和LightCycler480）不需要使用ROX，则用水替代。 盖上盖子后上机，按下面参数进行PCR（具体PCR参数可以根据仪器不同而自行优化）。 过程 温度 时间 预变性 95℃ 5分钟 PCR反应 （40个循环） 95℃ 15 秒 60℃ 60 秒（采集FAM通道的荧光信号） 数据采集 具体操作按所用仪器推荐的流程进行。本产品中所含的荧光染料在不结合DNA时，最大吸收光谱在471 nm，结合DNA时的最大吸收光谱在500 nm，最大发射光谱在530 nm。信号采集可以设置在复性或延伸步骤。 数据处理 如果把本试剂盒用于定量检测，则以阳性对照浓度的log值为横轴，以Ct值为纵轴，绘制标准曲线。再以待测样品的Ct值从标准曲线上推算出样品DNA浓度的log值，再推算出其浓度。 如果把本试剂盒用于定性检测，只判断阳性或阴性，则阴性对照Ct必须大于或等于40。阳性对照必须有荧光对数增长，有典型扩增曲线，Ct值应该小于或等于30。对待测样品，如果其Ct大于或等于40则为阴性，如果小于或等于35则为阳性。如果在35-40之间，则重复一次。重复实验的Ct值如果大于或等于40则为阴性，如果小于40，则为阳性。 |
| 关联产品 | 人疱疹病毒8型LAMP恒温检测试剂盒 |

20181231dx